## Лист1
Система сбор и обработки информации | InSentry (ООО «Некст») | СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «EVA.TS»/ «EVA.TRANSPORT SECURITY» Держатель сертификата: АО «Транссеть» | R-PLATFORMA Держатель сертифката: Конструкторское Бюро Пожарной автоматики | «Интегра Планета» Держатель сертификата: «Интегра-С» | SecurOS (SecurOS IVS) Держатель сертифката: «Ай-Эс-Эс» | MAXOD Centrix Держатель сертифката: АМТ-ГРУП | КИПЕР-ССОИ Держатель сертифката: НПП «Иста-Системс» | «Бастион-2» Держатель сертифката: «ЕС-пром» | ПАК «АРМ ОД ОТИ» Держатель сертифката: «Информ-Альянс» | ТСС Безопасность Держатель сертифката: «Би.Си.Си» | Интеллект Держатель сертифката: «Ай-Ти-Ви групп» | Синергет Держатель сертифката: «Основа Безопасности» | «Интеграл» - ДО Вер 1.2. Держатель сертификата ООО ЧИПТЮН Получение сертификата - март 2020
Какие типы систем служат источником информации Установленные требованиями - видео, СКУД и т.д. Пожарная сигнализация - ? Инженерные системы - ? Системы контроля и управления бизнес-процессов ОТИ - управление рейсами, расписанием, CRM и т.д.? | Видеонаблюдение - Видеоаналитика - Досмотровая техника - Охранные и пожарные системы - системы контроля доступа - системы экстренной связи - системы голосовой и громкоговорящей связи - системы управления технологическими процессами - системы сбора и обработки информации других производителей | Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности (ИТС ОТБ) согласно постановлению правительства № 969, в том числе средства видеонаблюдения, контроля доступа, системы и средства пожарной сигнализации, досмотра, системы газового анализа и иные, а также в дополнение к системам, перечисленным в постановлении № 969 - мобильные терминалы сотрудников; - охранно-пожарные сигнализации; - датчики перемещения автомобилей и контроля расхода топлива; - производственные технологические системы, в том числе системы ОАО «РЖД» (по согласованию) ; - радиостанции стационарные и поездные; - оборудование и каналы связи от магистральной сети до уровня абонентского оборудования, IP, SDH, DWDM; - оборудование контроля качества электроэнергии; - датчики контроля состояния кабельных линий. | Функционал R-Platforma значительно шире, чем функционал ССОИ в соответствии с требованиями ПП 969, поэтому источниками информации могут быть не только обязательные с точки зрения законодательства системы и техсредства: 1. Интегрированные системы и технические средства безопасности: системы видеонаблюдения, видеоанализа, контроля и управления доступом, охранной сигнализации; 2. Интегрированные системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией; 3. Видеокамеры и встроенные в камеры детекторы видеоаналитики; 4. Инженерные системы, системы мониторинга сети передачи данных и другие системы и средства по стандартным протоколам (OPC, BACnet, SNMP); 5. Операторы и пользователи системы (могут вводить данные как вручную и при помощи мобильного приложения, так и система отслеживает порядок реагирования); 6. Системы уровня управления предприятия (ERP, 1C) 7. Прочие цифровые системы, например системы глобального и локального позиционирования, радиолокационные системы или системы, которые определены взаимодействием с СС ТМК: досмотровое оборудование, системы газового анализа, радиационного контроля и т.д. | В первую очередь: • технические системы и средства сигнализации; • технические системы и средства контроля доступа; • технические системы и средства досмотра; • технические средства видеонаблюдения; • технические системы и средства интеллектуального видеонаблюдения; • технические системы и средства видеозаписи; • технические системы и средства аудиозаписи; • технические средства связи, приема и передачи информации; • технические средства оповещения. Прочие не относящиеся к ОТБ: • АСУД - автоматизированные системы управления и диспетчеризации; • системы позиционирования транспорта и персонала (GNSS/GPS/ГЛОНАСС/RFID и др.); • радиолокационные системы; • АИС; • системы контроля дорожного движения; • системы паспортного контроля; • любые другие системы поставщики аналитической информации, могут быть интегрированы через интерфейс прикладного программирования (ИПП) и систему подключаемых модулей (СПМ) | • Видеокамеры, в т.ч. с функцией PTZ, c панорамными объективами 180°/360°, тепловизионные камеры • Системы контроля и управления доступом • Системы охранно-пожарной сигнализации • Системы охраны периметра • Весоизмерительное оборудование • Терминалы экстренной связи, домофоны, микрофоны • Контроллеры (аппаратные источники) • Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД (включая интегрированные сторонние решения) • Сторонние системы (программные источники) | Следующие системы, сертифицированные на соответствие требованиям ПП 969: а) технические системы и средства сигнализации; б) технические системы и средства контроля доступа; в) технические системы и средства досмотра; г) технические средства видеонаблюдения; д) технические системы и средства интеллектуального видеонаблюдения; е) технические системы сбора и обработки информации. Системы видеонаблюдения, подключаемые по настраиваемому интерфейсу через ЛВС и/или СПД объекта. Системы экстренной связи с Терминалами экстренной связи и поддержки (ТЭСИП, метрополитен Москвы). Системы передачи тревожной информации (СПТИ, метрополитен СПБ) | Система видеонаблюдения с подсистемой видеоаналитики, СКУД, пожарная сигнализация, охранная сигнализация | Источниками информации могут служить все интегрированные в АПК «Бастион-2» подсистемы – видеонаблюдение, СКУД, охранная и пожарная сигнализация, системы охраны периметра, системы охранного освещения | Источником для сбора информации служат системы видеонаблюдения (СТН или СОТ), а также системы контроля доступа и охранной сигнализации (СКУД и СОС) , система связи и оповещения (ССО) | Установленные требованиями – системы охранной сигнализации, СКУД, системы видеонаблюдения, системы интеллектуального видеонаблюдения. - Пожарная сигнализация - Инженерные системы | 1. Интегрированные в наш софт видеокамеры, интегрированные регистраторы NVR/DVR, видеокамеры/регистраторы, поддерживающие ONVIF/RTSP 2. Интегрированные СКУД, ОПС, системы охраны периметра, платы лучей/реле (сухие контакты) 3. Другие системы, работающие по универсальным протоколам (OPC, BACnet, Modbus, SNMP) | Источником информации служат интегрированные в СПО «Синергет» видеокамеры (в том числе стандартные протоколы ONVIF, RTSP, RTP), приемно-контрольные приборы, охранные извещатели, пожарные извещатели, считыватели карт, видеорегистраторы, радиолокаторы, доплеровские радары, БЛА, радиоканальное оборудование, оборудование с поддержкой протокола SNMP, распознавание ГРЗ автомобилей (более чем 8 стран), распознавание лиц и другое оборудование. В СПО «Синергет» представлены подсистемы собственного производства такие, как: - видеонаблюдение; - система контроля и управления доступом; - система охранной сигнализации; - мониторинг состояния системы; - оповещение при нештатных ситуациях; - управление различными инженерными системами | 1. Технические средства и системы досмотра 2. Системы IP-видеонаблюдения 3. Программные модули интеллектуального видеонаблюдения 4. Система контроля и управления доступом 5. Система охранно-пожарной сигнализации
Информацию от оборудования каких вендоров собирает ССОИ | Любого оборудования, сертифицированного по ПП 969 | ССОИ обладает возможностью собирать информацию от оборудования всех вендоров (в настоящее время в режиме постоянной эксплуатации на различных объектах система объединяет данные от оборудования более 200 различных производителей) | R-Platforma не ограничивает выбор интегрируемых подсистем каким-либо перечнем. В настоящее время поддерживаются системы и средства наиболее популярные на рынке систем безопасности: Рубеж, Болид, RVi, Интеллект, Trassir и др. | смотри выше | SecurOS официально поддерживает оборудование от более чем 60 мировых и российских производителей. Информация об основных вендорах доступна на сайте компании: https://iss.ru/support/documentation (ISS Device Integration List). | Любого оборудования, сертифицированного по ПП969 | Система собирает информацию от оборудования, которое поддерживает протоколы мониторинга ICMP, SNMP, ZBX | 1. Оборудование собственного производства (СКУД Elsys, периметральное средство обнаружения «Пунктир-С», система охранного освещения «Заря», система видеонаблюдения VideoNova, PVR). 2. ОПС – Болид, Рубеж, ESMI, Schrack. 3. Системы охраны периметра – Peridect, Intrepid, СТ-Периметр, Umirs (Мурена), ЗАО «Охранная техника» (Forteza). 4. Cистемы видеонаблюдения – ISS Securos, Domination, ITV (Intellect, AxxonNext), Avigilon, Trassir. 5. Биометрия – ЛКД, EnterFace, Suprema, ЦРТ Визирь, ГосНИИАС. | 1.По системе видеонаблюдения продукты компаний ISS (SecurOS), законченная интеграция, ITV (AxxonNext) и Радужные технологии (Видеоинтеллект), интеграция в завершающей стадии; 2. По системе контроля доступа и охранной сигнализации – НПП Болид | Информацию от оборудования каких вендоров собирает ССОИ: ISS, Болид, Bosch, ITV, Macroscop, RusGuard, AggreGate, Rubezh, Итриум, Trassir | Программные продукты AxxonSoft поддерживают более 10 000 наименований IP-устройств, интегрированных по проприетарным протоколам и ONVIF, поддерживаются все распространенные вендоры: Axis, Hikvision, Sony, Beward, Dahua и т.д. https://www.itv.ru/products/ip/ Полный список вендоров, с видеокамерами которых работает наш софт на уровне интеграции, можно найти здесь: https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/Ru + камеры/регистраторы, поддерживающие универсальные стандарты ONVIF/RTSP Системы СКУД/ОПС/охраны периметра, отечественные и зарубежные, полный список поддерживаемых систем: https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=124980011 | СПО «Синергет» поддерживает IP-устройства, интегрированных по проприетарным протоколам и ONVIF, поддерживаются все распространенные вендоры видеокамер - Axis, Hikvision, Sony, Beward, Dahua и другие производители. А также целых систем, производимых Bolid, Аргус-Спектр, Пахрой, Микрос и др. | 1. Южполиметалл Холдинг 2. ООО Модус 3. Медрентех 4. НПО Спецтехника 5. Видеоинтеллект 6. ITV¦Axxon 7. ДССЛ (Trassir) 8. Национальный программный продукт 9. Интелливижн
Какие отраслевые стандарты поддерживает ССОИ (Onvif и другие)? | Регламент ЕЦХД для систем видеонаблюдения Onvif, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, Websocket, MQTT Технические требования и рекомендации Минтранса в части информационного обмена для систем сбора и обработки информации | Протоколы и методы взаимодействия: ONVIF, SNMP, HTTP/HTTPS, REST, SOAP, CORBA, SQL DBLINK. | ONVIF, RTSP, OPC, BACnet, SNMP | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, ONVIF, RTSP, RTP, SNMP, SMTP, NTP, RTMP, XML, WAMP, OPC DA, NMEA и др. | Обеспечивается возможность подключения камер по стандартам ONVIF и RTSP. Поддерживается взаимодействие с внешними системами по открытым протоколам: • получает события от внешней системы (HTTP/HTTPS); • передает видеопоток во внешнюю систему (RTSP); • информирует о состоянии системы (SNMP). SecurOS имеет сертификат соответствия постановлению правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969: «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», что подтверждает поддержку всех необходимых отраслевых стандартов на рынке транспортной безопасности. | В соответствии с требованиями к ССОИ (Система сбора и обработки информации), определенными ПП 969 и разработанными для его реализации подзаконными актами и протоколами Минтранса России | Onvif | Поддерживается ONVIF Profile S для интеграции IP-камер и регистраторов, а также ONVIF Profile A, C для интеграции систем распознавания лиц как подсистем СКУД. Есть поддержка SNMP и OPC для передачи событий и состояний приборов, интегрированных в ССОИ, во внешние системы | На настоящий момент есть возможность использовать стандарт Onvif в рамках передачи на вышестоящий уровень в рамках проекта СС ТМК, а также использовать данный протокол для сбора и обработки сигналов от видеонаблюдения. Также имеется возможность использовать API Rest XML | Onvif, OPC UA, CAPS, rtsp, http, ModBus, soap, snmp, ftp,ssh | Видеоподсистема: ONVIF/RTSP Модули интеграции универсальных протоколов: BACnet Wrapper, Modbus Wrapper, OPC Wrapper, SNMP Wrapper | ONVIF, RTSP, SNMP | 1. СС ТМК 2. Внутренние протоколы вендоров по списку интеграции
Есть ли свой открытый протокол, который самостоятельно может взять разработчик – без помощи и согласования вендором ССОИ и осуществить интеграцию своего оборудования? Или интеграцию может сделать только вендор-разработчик ССОИ? | Есть протокол, при помощи которого возможно выполнить интеграцию со сторонним оборудованием, являющимся источником событий безопасности. Документация на него предоставляется по запросу. | После того, как ССОИ развернута, интеграция дополнительного оборудования возможна самим оператором, обладающим достаточной компетенцией, без согласования с вендором-разработчиком ССОИ. | R-Platforma поддерживает открытые отраслевые протоколы для поддержки сторонних производителей (см. выше). Есть протокол на основе REST API для интеграции систем управления предприятия, кадровых и бухгалтерских систем. Для интеграции по проприетарным протоколам интегрируемой системы необходимо обращаться к вендору ССОИ. | Такая возможность есть | SecurOS IVS предоставляет возможность интеграции как посредством собственного набора открытых протоколов, так и открытых отраслевых протоколов. Партнер может реализовать интеграцию самостоятельно при сопровождении со стороны ISS. Разработчикам оборудования доступны все необходимые интеграционные интерфейсы для работы с видео, событиями (тревогами), СКУД/ОПС: • медиа интерфейсы: ONVIF, RTSP, ActiveMediaKit, MediaGate • событийные интерфейсы: RestAPI, UinP, IIDK, SNMP, HTTP Event Gate, ACS SDK. Информация о базовых интеграционных интерфейсах с кратким их описанием размещена на сайте: https://iss.ru/products/securos-vms/interfaces | Интеграция осуществляется по протоколам, определенным ПП 969 и разработанным в его развитие. Прямое подключение выносных терминалов экстренной связи и систем видеонаблюдения осуществляется разработчиком ССОИ | Возможны два способа интеграции: 1. HTTP-API вендора ССОИ (договор о неразглашении). 2. Поддержка Onvif (Profile S, G) 3. Интеграция со стороны вендора ССОИ | АПК «Бастион-2» поддерживает открытые стандарты для интеграции сторонних программных систем и оборудования (ONVIF, OPC, SNMP). Есть собственный SDK на основе REST API для интеграции кадровых, бухгалтерских систем, систем заказа пропусков. Свой собственный протокол интеграции оборудования тоже есть, но сейчас он закрытый, то есть по этому протоколу интеграцию может выполнить только вендор ССОИ. | На данный момент не существует самостоятельной SDK к нашему ПО (находится в стадии разработки), но в условиях верхнеуровневого расположения нашего ПО мы осуществляем интеграцию собственными силами с непосредственным участием представителей от сопрягаемых систем | Пока может сделать только вендор-разработчик | Интеграция, отправка событий через HTTP-API: https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938863 По согласованию с отделом продаж предоставляется Intellect Integration Development Kit (IIDK) - комплект средств разработки, используемый для интеграции охранного оборудования сторонних производителей с ПК «Интеллект». Данный инструмент позволяет быстро и эффективно расширять систему, добавляя функциональные модули, поддерживающие новое оборудование или новые сервисные функции: https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938910 | Имеющийся протокол взаимодействия распространяется только по согласованию. Это обусловлено внутренней политикой организации. Но не было ни одного случая, когда бы наша организация отказывала в предоставлении этого протокола. Протокол взаимодействия позволяет не только получать информацию от СПО «Синергет», но и расширять ее новыми модулями | 1. Интеграция осуществляется только вендором- разработчиком
Как вы измеряете быстродействие системы? Какого показтеля достигает это измерение? | Количество инцидентов безопасности, которое система способна обработать в единицу времени, 1 млн и более в месяц и до 200 в минуту на одном сервере | Интеграция с оборудованием происходит в режиме реального времени, возможная задержка событий составляет до 0,1 сек. и зависит от каналов связи и расположения оборудования. Хранение истории событий не ограничено. Одновременная обработка не менее 1000 запросов пользователей |  | Измерение скорости ответов на запросы от сервера приложений. Данные показатели выводятся в логи системы |  | Измерение быстродействия осуществляется в ходе проведения периодических испытаний при участии сертифицированной измерительной лаборатории. Заданное по ТУ быстродействие до 1800 событий технических средств обеспечения транспортной безопасности в сутки выполняется. | Быстродействие модуля мониторинга (из состава ССОИ) опирается на параметр, задающий частоту опроса оборудования (не менее 1с.). Быстродействие модуля поддержки группы быстрого реагирования (из состава ССОИ) определяется: - оперативностью предоставления информации источниками данных; - качеством работы средств, обеспечивающих беспроводной доступ операторов к модулю поддержки группы быстрого реагирования | В соответствии с требованиями 969-го постановления мы измеряли некоторые показатели быстродействия. Эти требования, однако, сформулированы очень нечетко, и фактически каждый может трактовать их так, как ему удобнее. Мы измеряли скорость получения событий в отчетах. Наши показатели значительно превышали требования постановления. Кроме того, мы регулярно проводим внутренние тесты по нашим собственным критериям быстродействия. Например, тест на скорость полной обработки событий. Показатели достигают нескольких тысяч в секунду. | Пропускной способностью сети развернутой на объекте, где устанавливаем систему, а также характеристиками «железа», входящем в состав нашего ПАК (но по факту оно заложено с запасом для нашего ПО). | Показатели: - скорость получения информации – не более 15 сек. в расчете на 1 сутки запрашиваемого диапазона времени; - скорость получения информации – не более 60 сек. в расчете на 30 суток запрашиваемого диапазона времени; - количество одновременно обрабатываемых запросов на получение информации – не менее 30. | Быстродействие системы измеряется для каждого типа процессора путем тестирования на нужной конфигурации: например с детекторами требуемого типа, с отображением, без отображения. Полученные данные вносятся в калькулятор платформ: https://sale.axxonsoft.com/calc/calculator.jsf | Наша система имеет очень широкий круг функционала, быстродействие системы очень сильно зависит от настроенной конфигурации, от обычного видеонаблюдения до географически распределенной комплексной системы безопасности. В связи с этим быстродействие измеряется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкретным задачам. | 1. Время отображения журнала событий от ТССД удовлетворяет требованиям постановления правительства № 969. 2. Скорость получения события и изображения от ТССД определяется каналом передачи данных и временем обработки данных. В формате СС ТМК (XML) – не более 3 сек.
Поддерживаются ли вашим ПО web-технологии (cloud-base)? Какой именно функционал поддерживается с доступом через web? | Да, через web доступно видеонаблюдение, просмотр видеоархива, конфигурирование системы видеонаблюдения. | Система реализована целиком на основе web-технологий, интерфейс системы для работы пользователей (в том числе администраторов и операторов) доступен через web | Да, R-Platforma разработана на основе web-технологий. Для работы полнофункционального клиента (администратора, оператора) достаточно только наличия web- браузера. Поэтому, применяя наше ПО, заказчик может организовать доступ пользователей к системе через внутреннее (в инфраструктуре заказчика) облако | Да. Имеется тонкий клиент. | Пользователям SecurOS доступны два продукта: 1.Web-клиент SecurOS WebConnect и клиентское приложение SecurOS Mobile (о нем ниже в вопросе «есть ли мобильный клиент?») 2. Web-клиент SecurOS WebConnect обеспечивает просмотр видео и управление камерами на всевозможных компьютерах с использованием стандартных web-браузеров. Операторы могут получать доступ к видео в реальном времени, воспроизводить видеоархивы и работать с несколькими камерами одновременно. С помощью специального Вида «Тревоги» отображаются события видеоаналитики и другие типы оповещений, необходимые пользователю. SecurOS WebConnect поддерживает интерактивные планы объектов (Карты SecurOS), которые могут использоваться для навигации по камерам, с возможностью отображения всех камер, расположенных на определенном уровне карты. Более подробная информация: https://iss.ru/products/securos-vms/securos-webconnect | Все функции управления сервером и поддержки работы операторов системы реализованы на основе web-технологии | Модули ССОИ предоставляют пользователям следующие сервисы через web: - получение видеопотока (живое видео, видеоархив); - получение метаданных видеоаналитики; - получение событий видеоаналитики; - получение сообщений; - поддержка команд управления поворотными устройствами; - мониторинг контроля состояния оборудования; - контроль операторов группы быстрого реагирования; - отображение трека передвижения операторов группы быстрого реагирования. | С доступом через web сейчас представлена система заказа пропусков собственной разработки («Бастион-2-Web-заявка»). | Мы считаем, что данная технология необходима и, в связи с этим ведется разработка универсального облачного решения для внедрения повсеместно на всех объектах транспортной инфраструктуры | Поддерживаются ли вашим ПО web-технологии (cloud-base) – нет Есть web-клиент | Есть возможность создания веб-сервера, ONVIF-сервера, к которому через браузеры могут подключаться веб-клиенты. Веб-клиент поддерживает функции: воспроизведения живого и архивного видео; настройки раскладки камер на экране; постановки и снятия камер с охраны; управления детекторами; управления PTZ-устройствами | СПО «Синергет» имеет возможность трансляции видеопотока, видеоархива, сигналов извещателей, управления реле, управления PTZ устройствами на веб-странице. В настоящее время ведется работака над собственным веб-сервером, который поможет объединить все преимущества нашей системы и сделать их использование максимально удобным | 1. Применяется web-interface для визуализации событий на мобильных платформах
Что необходимо сделать для заведения нового клиента (организации рабочего места) оператора в системе? | Установить клиентское ПО или использовать web- интерфейс | ССОИ реализована на базе архитектуры «клиент-сервер», при этом работа клиентской части организована средствам web- технологий. Для начала работы ССОИ необходимо развернуть из дистрибутив на сервере. Порядок развертывания и настройки дистрибутива указан в инструкции по установке. Для организации рабочего места оператора достаточно выхода в сеть и введения адреса сервера в браузере. Для настройки подключения оборудования к ССОИ необходимо указать параметры подключения в карточке оборудования ССОИ. После проверки успешности подключения события с оборудования начнут поступать в оперативный режим ССОИ. | Добавить учетную запись, настроить полномочия оператора и интерфейсы для удобного отображения информации. | Приобрести соответствующее программное обеспечение (если речь не об ОТБ) или программно-аппаратный комплекс. | Потребуется выполнить установку в режиме «Рабочее место оператора». | Приобрести Автоматизированное рабочее место с предустановленным ПО рабочего места | Создание учетной записи пользователя для выбранного модуля ССОИ. | Для организации нового рабочего места необходимо установить ПО на клиенте | Необходимо иметь права доступа к административным функциям ПО. После чего добавить пользователя в соотв. вкладке и назначить ему права доступа | Что необходимо сделать для заведения нового клиента (организации рабочего места) оператора в системе? Создать в системе пользователя | Понадобится компьютер, достаточный для отображения нужного количества камер, и лицензия на подключение УРМ. | Для организации рабочего места потребуется ПК, соответствующий требованиям к функционалу, и установленное на него СПО «Синергет». | 1. Приобретение лиценции на 1 АРМ и установка соответсвующего ПО «Интеграл»- АРМ
Какие бесплатные сервисы вы предоставляете клиентам (проектирование, обслуживание ССОИ)? | Консультации при проектировании | В стоимость лицензии включены услуги бесплатной техподдержки, включающей прием и обработку поступающих запросов от пользователей, классификация пользовательских запросов: 1.Консультация – вид обращения клиента, предусматривающий консультационную помощь заказчику и консультации со стороны специалистов исполнителя в отношении предоставляемого сервиса. 2. Консультации осуществляются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по местному времени заказчика. 3. Устранение критических ошибок, блокирующих использование системы (при предоставлении доступа к системе) | Консалтинг в части проработки и подбора технического решения на основе требований заказчика, расчет спецификации, проектная поддержка – проверка проекта (раздел ССОИ), техническая поддержка, предоставление обновлений ПО в рамках ранее поставленного функционала | Техническая поддержка | Перечень бесплатных сервисов зависит от целого ряда факторов и прежде всего специфики объекта | Гарантийная поддержка, разработка спецификации для расчета стоимости и заказа системы в соответствии с ТЗ на ССОИ объекта(ов) | Предмет переговоров | Техническая поддержка ССОИ осуществляется бесплатно по телефону, электронной почте и с использованием технологий удаленного доступа. Разработка технических решений. Разработка и проверка спецификаций | В настоящее время формируется класс для обучения служб заказчика | Бесплатные сервисы: обслуживание в рамках гарантии 1 год | Технический консалтинг: техническая консультация, техническая поддержка. Интеграция нового оборудования | Обучение на базе лицензированного учебного центра, гарантийное обслуживание, техническая консультация и техническая поддержка, интеграция нового оборудования | 1. Техническая поддержка и сопровождение проекта
Какие платные сервисы вы предоставляете клиентам (проектирование, обслуживание ССОИ)? | Техническая поддержка 1-3 линии согласно SLA. Сервисное обслуживание. Проектирование отдельных разделов проектной документации | Дополнительно возможно оказание услуг по расширенной техподдержке, включающей: 1. Прием и обработку поступающих запросов от пользователей. 2. Ежедневный круглосуточный мониторинг работы программного обеспечения «EVA.TS» на основании данных о состоянии сервера, БД, ПО, значений контролируемых параметров. 3. Ежедневный анализ работы программного обеспечения на основании данных, полученных путем мониторинга, данных, полученных на основании регулярного среза значений ключевых параметров программного обеспечения «EVA.TS». 4. Настройка регулярного автоматического резервного копирования данных. Хранение резервных копий данных за последние 14 дней с даты отказа работоспособности системы. 5. Обслуживание/обновление системного программного обеспечения, встроенного программного обеспечения оборудования, устройств резервного копирования, направленное на обеспечение бесперебойной работы системы, повышение информационной безопасности и обеспечение сохранности данных при необходимости. 6. Установка системы и первоначальная и дальнейшая настройка мониторинга оборудования | ККонсалтинг в части изучения бизнес-процесса обеспечения безопасности объекта, аудит существующих систем и объекта, разработка функционала под требования проекта/заказчика, услуги по внедрению системы на объекте заказчика, техническое обслуживание. | Проектирование, техническое обслуживание и регламентные работы | Перечень платных сервисов определяется путем обсуждения с заказчиком и выявления его реальных потребностей | Проектирование, предварительная настройка заказанной системы, проверка работы на объекте, сервисное обслуживание | Предмет переговоров | Техническая поддержка с выездом специалистов на объект. | Нами поддерживается весь цикл работ от проектирования до СМР и ПНР на объекте, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание | Платные сервисы: проектирование, создание и обслуживание ССОИ | Пусконаладочные работы в рамках услуг консалтинга, доработки функционала под проект | Проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Пост гарантийное обслуживание | 1. Периодическое техническое обслуживание 2. Проектно-изыскательские работы в части оснащения объектов ССОИ различного уровня
Какие инструменты автоматизации обслуживания системы заложены в ПО? | Мониторинг работоспособности внешних систем, являющихся источниками событий безопасности, а также проверка доступности видеокамер и оценка качества видеопотоков | ССОИ контролирует собственную работоспособность за счет мониторинга различных компонентов. Предусмотрено обновление системы в автоматическом режиме | R-Platforma обеспечивает контроль выполнения регламентов ТО для интегрированных систем. Кроме этого есть удобные встроенные визуальные средства по мониторингу самой системы и ее программных компонент |  | Имеется большой перечень инструментов, позволяющих автоматизировать и проводить мониторинг состояния оборудования средствами SecurOS | В целях защиты от потери данных, накапливаемых в процессе работы системы, допускается использование автоматизированной системы резервного копирования. | Имеются. Опционно входит в состав системы –сервер технического мониторинга и контроля (ТМК) | В состав системы входят инструменты автоматизации обслуживания баз данных – выполнение резервного копирования / восстановления, переиндексация, очистка устаревших данных. Встроенные средства контроля состояния оборудования и каналов связи. Возможно использование стандартных SNMP-сервисов для дистанционного контроля состояния оборудования | Имеются утилиты, позволяющие организовать автоматизацию обслуживания системы на объекте через удаленный доступ | Инструменты автоматизации обслуживания системы: Сервис мониторинга системы | Создание бэкапа конфигурации | Автоматическое обновление по сети, создание резервной копии, синхронизация времени между серверами и клиентами СПО «Синергет». | 1. Удаленное управление и мониторинг состояния работоспособности как ССОИ, так и подключенных ТССД
Поддерживает ли ССОИ алгоритмы автоматизации действий операторов и группы быстрого реагирования (ГБР)? | ДА | Система приоритезирует поступающие сообщения и автоматизирует порядок реагирования в соответствии с утвержденными на ОТИ нормативно-правовыми документами | Да, поддерживает. При этом есть функции, которые выполняются полностью автоматически без участия оператора, а есть те, которые выполняются в автоматизированном режиме (решение принимает оператор) | Да, поддерживает | Обеспечивается функциональность автоматизированного сбора данных (видео, аудио, метаданных и др.) для передачи «карточки происшествия» в центр мониторинга, а также в сторонние системы служб экстренного реагирования | ССОИ Maxod-Centrix реализует выполнение базовых требований ПП 969, а также дополнительные алгоритмы автоматизации действий операторов в соответствии с ТУ | Поддерживает | Предусмотрен механизм реакций на события. При задании условий выполнения реакций можно использовать все параметры возникающих событий. Реакции на события могут выполняться как в автоматическом режиме, так и с ожиданием подтверждения оператора. Если подтверждения не последует в течение заданного времени, выполнятся действия по умолчанию | Да, это одна из основных функций нашего ПАК: ПК «АРМ ОД ОТИ» предназначен для автоматизации деятельности оперативного дежурного ПТБ (подразделения транспортной безопасности) ОТИ по выполнению утвержденных регламентов действий на основе формирования и мониторинга событий, регламентов действий ПТБ, сценариев действий нарушителей, определенных при проведении оценки уязвимости ОТИ. Осуществление контроля и надзора действий ПТБ | Да | Поддерживаются макрокоманды, макрособытия, скрипты. Они позволяют настраивать практически любые автоматические реакции на любые события/цепочки событий. Можно задать список реакций, которые будут исполняться в разных подсистемах. Поддерживается работа с отдельными устройствами и группами устройств. Также макрокоманды можно запускать вручную | Поддерживается механизм, который позволяет операторам реагировать на изменение обстановки по заранее заданным алгоритмам. Помимо этого, в СПО «Синергет» существует подсистема «Ситуационное управление», которая позволяет фиксировать инциденты по событиям системы и создавать сценарии отработки этих инцидентов. Подсистема позволяет произвести произвольную настройку информирования и реакции операторов на возникающие в системе события, в т.ч. вызов групп реагирования, фиксацию действий оператора, отслеживание движения групп реагирования на картах, распределение нагрузки по реагированию между операторами | 1. Наличие функционала построения сценариев реакций системы по признакам событий от ТССД. Наличие шаблонов сценариев работы досмотровой зоны различных объектов.
Какие действия операторов и ГБР-система может автоматизировать? | Прикрепление к инциденту значимой информации из смежных систем, не являющихся источником инцидента. Выгрузка видеоархива из системы видеонаблюдения за интервал времени около момента события. Прикрепление метаинформации о событии и источнике события Категоризация инцидента Переправление инцидента на уровень выше (старшему оператору), если он не взят в работу Инициация телефонного разгоовора при взятии инцидента в работу | Формирование планов дежурств и автоматизация порядка реагирования на признаки АНВ (информация о событиях и задание, назначенное на конкретного сотрудника) Контроль выполнения заданий Настройка оповещения | Оповещение заинтересованных лиц о происшествиях в системе. Управление подключенными техническими средствами (можно автоматически отобразить камеру, повернуть ее в нужную препозицию и включить запись; или разблокировать турникет для свободного прохода; или закрыть проезд, подняв противотаран) | Действия, связанные с поддержкой принятия решений по заранее заданным алгоритмам | SecurOS имеет встроенный инструментарий для автоматизации поведения системы посредством скриптового языка программирования. Автоматизировать можно любой сценарий, требующий от оператора выполнения определенного набора действий. Помимо этого, SecurOS обеспечивает автоматическую детекцию событий с помощью видеоаналитических модулей, что также позволяет снизить нагрузку на оператора | В соответствии с ТУ | Автоматическая передача на мобильный терминал группы быстрого реагирования метаданных (сообщения, изображения), автоматическое построение маршрута выдвижения ГБР к источнику тревоги и пр. | Система может автоматизировать все действия, связанные с автоматическими реакциями на происходящие события – вывод окон живого видео, разблокировка дверей при пожаре и т.п. В том числе, может быть автоматизирован и вызов ГБР | ПАК «АРМ ОД ОТИ» обеспечивает ввод и хранение событий, требующих реагирования ПТБ; расчетных сценариев действий нарушителей; регламентов действий ПТБ; карты объекта транспортной инфраструктуры с границами зон транспортной безопасности; инженерно-технических средств обеспечения безопасности ОТИ. Регистрация событий с привязкой ко времени и зоне транспортной безопасности; Формирование и обработка регламентов действий ПТБ. Ведение журнала событий. Ведение журнала регламентов. Ведение журнала состояния оборудования. Визуализация интерактивной карты объекта с отображением зон транспортной безопасности и индикацией событий в них. Мониторинг сценариев возможных действий нарушителя. Мониторинг регламентов действий подразделений транспортной безопасности | Какие действия операторов и ГБР система может автоматизировать: - Классификация происшествия; - Оповещение руководства; - Вызов служб экстренной помощи; - Предоставление ГБР информации о происшествии. Контроль за действиями ГБР. Передача фото, видео с места происшествия | Например, автоматизированная отправка SMS/email/голосовых сообщений по тем или иным событиям системы https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938526 https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=124978958 В целом возможности автоматизации гораздо шире (см. предыдущий пункт). | Отправку SMS, email, трансляция звуковых оповещений, вызов групп реагирования, управление инженерными системами посредством управления реле приемно-контрольных приборов | 1. Визуализаци событий от ТССД в ПУОТБ и досмотровой зоне 2. Визуализация работы сценария о необходимости дополнительного/повторного досмотра. 3. Автоматизация процесса контроля сотрудников ОТБ при проведении дополнительного/повторного досмотра. 4. Автоматизация процесса получения данных об объектах досмотра (фото, видеофрагмент).
Есть ли мобильный клиент? Какие функции доступны через мобильный клиент? | В планах на реализацию в 2020 году | Да. Функциональность мобильного клиента позволяет: - обеспечивать информирование ответственных о возникновении инцидента; - осуществлять доступ пользователя из любой точки к информации об инцидентах; - фиксировать выполнение работ в режиме реального времени; - фиксировать местоположение возникновения инцидента и сотрудников на карте | Есть мобильный клиент. Он предназначен как для пользователей «в полях» - ГБР, техники, выполняющие обслуживание, так и для руководителей. Для «полевых» сотрудников мобильный клиент – удобный инструемнт выполнения оперативных задач (получение информации о происшествии/заявке, пошаговая инструкция, возможность фиксировать доказательства на месте при помощи фото видео-съемки.. Руководителям мобильный клиент служит для получения оповещений по важным инцидентам, для получения сводной статистики, просмотра отчетности и показателей эффективности системы (KPI). | На мобильном клиенте открывается тонкий клиент | SecurOS Mobile – клиентское приложение для удаленного мониторинга систем безопасности на базе SecurOS с мобильного устройства на базе iOS или Android. Приложение обеспечивает подключение к нескольким независимым системам безопасности SecurOS, просмотр живого и архивного видео (доступны прямое и обратное воспроизведение архива на скоростях от х1 до х8 и пошаговое проигрывание), управление PTZ, а также позволяет отслеживать события видеоаналитики и другие виды тревог. Более подробная информация: https://iss.ru/products/securos-vms/securos-mobile | В текущей реализации мобильного клиента нет | Мобильный клиент обеспечивает поддержку интерфейса операторов группы быстрого реагирования | На текущий момент есть приложение Elsys Mobile, реализующее функции мобильного считывателя. Дополнительно в этом же приложении доступен мониторинг событий системы | С учетом разработки передачи данных по web-протоколам в дальней шем будет возможность просматривать состояние объекта через любое мобильное устройство | Есть мобильный клиент. Функции: - отображение состояния защищенности объектов на интерактивном плане; - просмотр видеоинформации с объекта, с любой видеокамеры; - получение тревожных сообщений; - предоставление информации по тревожным сообщениям | Основные функции: просмотр видео с камер в реальном времени, просмотр архива, просмотр событий, управление камерами, лучами/реле, просмотр карт, выполнение макрокоманд. Более полный список: https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=90734627 | Мобильный клиент осуществляет функции просмотра видео в реальном времени, просмотра архива, просмотра состояний извещателей, управление реле приемно-контрольных приборов | Доступен вариант визуализации событий на мобильном АРМ оператора досмотровой зоны
Условия тестирования для заказчика (какие функции, на какой срок, предусмотрена ли оплата) | Доступ к демо стенду с тестовыми данным, стенд размещен у разработчика ПО | Тестирование осуществляется по договоренности, возможные варианты: удаленное подключение к тестовому стенду, внедрение пилотного проекта под заказчика | Есть удаленный доступ к демонстрационной версии (предоставляется по запросу в коммерческий отдел). Возможна реализация пилотного проекта (условия обсуждаются индивидуально) |  | Если заказчика интересует система охранного видеонаблюдения без сложной видеоаналитики, он может скачать дистрибутив SecurOS Lite (https://iss.ru/products/securos-vms/securos-lite), бесплатной редакции платформы видеоменеджмента на 32 канала видео и аудио, и самостоятельно протестировать необходимые ему функции Редакция не имеет каких-либо ограничений на использование, и поэтому является прекрасной альтернативой любой платной системе. Мы приглашаем пользователей SecurOS Lite регистрироваться на портале https://help.iss.ru/, что даст им возможность консультироваться по возникающим вопросам со специалистами техподдержки ISS. Пилотные проекты, предполагающие использование видеоаналитических модулей и программно-аппаратных комплексов SecurOS, по сути, являются полноценными проектами. В рамках пилотов специалисты ISS проводят обследование, дают необходимые рекомендации по выбору и инсталляции аппаратных компонентов, помогают с настройкой и пр. Условия пилотных проектов обсуждаются с заказчиком индивидуально | Условия тестирования обсуждаются индивидуально. Основанием завершения пусконаладочных работ является проведение приемосдаточных испытаний по согласованной с заказчиком программе и методике испытаний | Предмет переговоров | Доступна демоверсия ПО, которая работает точно так же, как и полнофункциональная версия. Единственным ограничением является необходимость перезапускать клиентов системы каждые 2 часа. Демоверсия предоставляется бесплатно по запросу с предоставлением информации о клиенте | Да, на стадии предварительного заключения договора всегда есть возможность получить тестовую версию для тестирования. Программа имеет возможность работы в деморежиме | Тестирование не предусмотрено | Все продукты компании могут работать в деморежиме до 2 месяцев в рабочее время. Возможно предоставление тестовых лицензий на более долгий срок | Все продукты компании могут работать в деморежиме до 2 месяцев в рабочее время. Возможно предоставление тестовых лицензий на более долгий срок. Оборудование для тестирования передается бесплатно, в рамках заключаемого договора передачи в опытную эксплуатацию | Опытная эксплуатация ССОИ на объектах заказчика проводится на безвозмездной основе. Срок проведения опытной эксплуатации – 1-3 месяца
Как решается вопрос обеспечения ИБ в вашем продукте? Какие встроенные средства для этого есть? | Аутентификация и авторизация пользователей, разграничение прав доступа в зависимости от роли пользователя. Наложенные средства обеспечения информационной безопасности | Информационная безопасность обеспечивается на уровне криптозащищенных сетей передачи данных, средствами операционной системы, СУБД, а также функциональностью ССОИ, включающей защиту от неавторизованного входа в систему и разграничения прав пользователей |  | Сеть передачи ViPNet, ключ доступа, серверная авторизация через логин-пароль | Для передаваемых данных используется защищенный протокол HTTPS. Для хранящихся данных используется SecurOS native формат записи видео/аудио архива и AES-128/AES-256 аппаратное шифрование. При экспорте данных используется электронная цифровая подпись. А также могут применяться иные средства обеспечения информационной безопасности сторонних разработчиков | Для обеспечения ИБ применяются современные технологии защиты данных, в частности: –персонифицированный доступ пользователей к системе; – разграничение прав доступа пользователей к информации и функциям системы; – настраиваемый защищенный доступ к БД системы; – настраиваемый защищенный доступ к серверам и АРМ системы; – поддерживается защита серверов системы, а также АРМ с помощью брендмауэров; – поддерживается защита серверов посредством технологии HIPS. Для защиты от перехвата сообщений, а также вмешательства третьих лиц в работу системы в качестве транспортного протокола может быть использован SSL/TLS | Аутен тификация пользователей. Использование наложенных средств | Осуществляется парольная защита, есть несколько параметров, задающих правила формирования паролей. Кроме того, есть интеграция с LDAP и Active Directory. Внутренняя система разграничения доступа операторов к функциям системы достаточно развита. Например, есть возможность разграничения доступа к операциям по каждому конкретному устройству системы. Доступ к ПД разграничивается на базе организационной структуры предприятия. Разграничение доступа осуществляется на уровне ролей операторов и их уровня полномочий. Все web-модули, модули реализации открытых протоколов и модуль интеграции кадровых систем поддерживают работу по протоколу HTTPS. Все модули системы подписаны цифровой подписью, что обеспечивает возможность контроля целостности системы (защита от подмены модулей). В остальном мы рекомендуем использовать специализированные средства защиты от угроз информационной безопасности | Система авторизации по паролю. Лицензия формируется под конкректный объект | ПАК обеспечивает контроль и разграничение прав доступа пользователей к информации посредством ролевой модели управления, при которой вся функциональность комплекса делится на отдельные функции. Сервис аутентификации пользователей обеспечивает выполнение следующих функций: - сквозная идентификация и единый учет всех пользователей; - регистрация хода выполнения процедур аутентификации и авторизации пользователей; - проверка соответствия данных аутентификации пользователей с помощью пар логин/пароль | Регистрация паролей для учетных записей администраторов, операторов ПО. Обеспечение ИБ подразумевается с использованием сетей/подсетей с ограниченным доступом. Есть возможность разделять подсети, в которых находятся серверы, и подсети, в которых находятся клиенты. При настройке взаимодействия подсистем через видеошлюз клиенты не имеют доступа к функциям администрирования серверов в другой подсети, но получают от серверов видеосигналы | Для обеспечения информационной безопасности существует система авторизации по паролю и карте, а также подразумевается использование сетей с ограниченным доступом. СПО «Синергет» позволяет производить разделение между сервером и рабочими станциями по подсетям. Имеется возможность использования функции шлюза на одном или нескольких серверах СПО «Синергет». СПО «Синергет» является кроссплатформенным программным обеспечением, работающим под управлением ОС семейства Windows и Linux (Astra Linux, Astra Linux Special Ediion, и др.) | Поддержка программно-аппаратных средств криптографической защиты информации на базе ПО «ViPNet»
Какие уровни доступа предусмотрены в системе? | Ролевая модель доступа. Настраиваемые роли | В системе для модулей представлены три основные роли, на основе которых для конкретного внедрения возможно реализовать иные специализированные роли. Каждая роль определяет ряд прав, которые могут быть настроены. Стандартные роли имеют следующие значения: Администратор. Может просматривать все, имеет максимальные привилегии. В частности, Администратор ответственен за: - ведение нормативно-справочной информации; - добавление пользователей и назначение им ролей и соответствующих прав доступа. Пользователь системы может осуществлять работы в части организации работ по инцидентам. Роль «Гость» позволяет только просматривать все, но не может выполнять действия, доступные Администратору и Пользователю | R-Platforma предусматривает возможность гибко настраивать права и полномочия пользователей. Для удобства администрирования также реализована ролевая модель: Наборы отдельных прав «упакованы» в роль | Гибкая система разграничения прав с распределением любых уровней по ролям | Права доступа к каждому элементу системы (к подсистеме, объекту, компоненту и инструменту) для отдельного пользователя или группы пользователей настраиваются индивидуально. Матрица уровней доступа операторов настраивается в соответствии с требованиями заказчика | Системный администратор, администратор, дежурный смены, оператор | Уровни доступа зависят от модуля ССОИ | Уровни доступа к системе настраиваются очень гибко на уровне ролей операторов. Пользователи могут сами определить необходимые роли и полномочия, т. е. количество уровней доступа, в принципе, не ограничено | Администратор и операторы. Иерархия может быть расширена по требованию заказчика | Какие уровни доступа предусмотрены в системе? - Администратор; - Оператор (диспетчер); - Руководитель | Для управления системой: учетные записи Администратора, Оператора | Уровни доступа настраиваются произвольно для каждого конкретного модуля системы. Таким образом можно реализовать практически неограниченное количество уровней доступа | 1. Администратор 2. Оператор зоны досмотра 3. Пользователь 4. Балансодержатель 5. Оператор ПУОТБ
Какие инциденты фиксирует система? | Инциденты от любых источников событий в соответствии с конфигурацией, в том числе: - видеоаналитика (оставленный предмет, скопление людей, движение в запрещенном направлении и прочее); - вызов с колонн экстренного вызова (или другие системы экстренной связи); - события СКУД; - события пожарной сигнализации; - события охранной сигнализации; - события с досмотрового оборудования; - события иных ИТСОБ. | В зависимости от подключенного оборудования система позволяет зафиксировать разные виды инцидентов, например: • срабатывание охранной сигнализации; • проникновение на территорию; • срабатывание пожарной сигнализации; • фиксация повышенной концентрации опасных газов; • фиксация повышения уровня радиации; • обнаружение паров и следов взрывчатых веществ и т.д.; • обнаружение металлических предметов; • неисправность охранной сигнализации; • инцидент охранной сигнализации; • отключение видеокамер, события с видеокамер и систем видеонаблюдения и многие иные |  | Состояние и физические параметры любых оконечных датчиков/устройств, события видеоаналитики | Перечень регистрируемых событий в части обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры соответствует требованиям постановления правительства № 969 | Все, определенные требованиями ПП 969 для ССОИ. Вызовы с ТЭСИП и СПТИ | Инциденты определяются модулями ССОИ: - инциденты СКУД; - инциденты пожарной сигнализации; - инциденты охранной сигнализации; - события видеоаналитики; - неисправности системы; - тревоги модуля поддержки группы быстрого реагирования; - тревоги модуля мониторинга | Каждому событию в системе можно задать свой приоритет в диапазоне от 0 до 99, который будет определять правила его обработки. Кроме того, можно настроить сценарии, которые будут выполняться на заданные события. Если говорить конкретно об интеграции ССОИ с СС ТМК, то любое событие из АПК «Бастион-2» можно передать в СС ТМК как «Инцидент». Все это задается настройками | Помимо автоматически настроенных тревожных событий, получаемых от систем видеонаблюдения, контроля доступа и охранной сигнализации, в ПАК АРМ ОД ОТИ предусмотрена возможность автоматизированного режима ввода информации, т.е. оператор, выбирая в программе в ручном режиме инцидент, соответствующий происходящему в реальном времени, получает на экран соответствующий регламент и выполняет его | Система фиксирует все инциденты интегрированных систем, в т.ч.: - система видеонаблюдения: - отключение в/канала; - остановка записи; - удаление записи; - редактирование базы данных событий; - копирование базы событий; - выключение сервера; - события видеоаналитики. СКУД: • инцидент; • неисправность. ОПС: • тревога; • пожар; • неисправность | События от видеоподсистемы (встроенные видеодетекторы камер, программные детекторы: детектор лиц, номеров, трекинг, нейросетевая видеоаналитика и т.д.), события от сухих контактов камер, плат лучей/реле. События от систем СКУД/ОПС/охраны периметра. Также фиксируются действия операторов. https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136937910 | Системой фиксируются все события от извещателей, реле, видеокамер, СКУД и прочего оборудования, которые записываются в системном протоколе событий СПО «Синергет» По этим событиям можно настроить информирование операторов и автоматические действия системы. По всем этим событиям подсистема "Ситуационное управление" создает "Инциденты", которые требуют отработки. Оператор при отработке инцидента может совершать различные действия, определенные на этапе настройки, заданным сценарием, уровнем и важностью инцидента. По завершению отработки инцидента оператор закрывает инцидент, в системе он отображается как обработанный. | 1.События ТСОТБ ДО, РК, ХБК в соответствии с СС ТМК; 2. События ТСОТБ ДО, РК, ХБК 3. Данные от программных модулей системы интеллектуального видеонаблюдения. 4. Данные об объекте (Паспорт объекта). 5. Данные о кодах ошибок ТСОТБ ДО, РК, ХБК. 6. Данные (события) о критических ошибках ТСОТБ (ДО, РК, ХБК). 7. Данные запросов состояний ТСОТБ ДО, РК, ХБК. 8. Данные запросов архивных событий (включая изображения) ТСОТБ ДО, РК, ХБК. (ДО - досмотровое оборудование, РК - аппарататура радиационного контроля, ХБК - комплекс химического и биологического контроля)
Как формируется ценовая политика на систему? Какие факторы влияют на ценообразование? | Лицензирование осуществляется по экземплярам аппаратно-программных комплексов ССОИ, а также количеству рабочих мест. Дополнительно могут оплачиваться работы по подключению внешних, ранее не интегрированных систем | Действует стандартное ценовое предложение, определяющее цену в зависимости от количества подключенного оборудования и архитектуры (возможна агрегация данных с нескольких объектовых серверов на центральный ПУОТБ) | Ценовая и лицензионная политика формируется исходя из потребностей заказчиков и конкурентного анализа. Само лицензирование ПО устроено так, что заказчик платит только за те функции, которые ему нужны. Стоимость решения определяется на основании опросного листа. На стоимость лицензий и аппаратных мощностей непосредственно влияет размер системы (количество подключаемых источников данных и количество активных пользователей) и требуемый функционал | Ценовая политика формируется на основании мониторинга подобных продуктов, а также дополнительных доработок в зависимости от сложности проекта | Факторов очень много. Все решения в рамках обеспечения транспортной безопасности индивидуальны | Стандартные – объем заказа, перспектива развития системы в будущем | Требуемая функциональность, количество переферийных устройств – источников данных | Цены на систему определяются на основе опросных листов. На итоговый результат влияет множество факторов: число интегрируемого оборудования, количество пропусков СКУД, число рабочих мест, использование различных дополнительных модулей. Сертифицированная система поставляется только в виде ПАК (программно-аппаратных комплексов), поэтому цена зависит и от конфигурации компьютеров, а соответственно, на нее влияют требования к глубине хранения архива, быстродействию, отображению видеоканалов | Основной фактор – это трудозатраты на создание ПАК | Есть базовая лицензия с набором основных функций. Интегрируемые системы лицензируются отдельно. На цену влияет количество интегрируемых систем, а также дополнительный функционал | Актуальный прайс на продукты – в открытом доступе на сайте компании. https://www.itv.ru/partners/prices/intellect.php | Ценообразование на продукты складывается из затрат на создание и поддержание, а также ценовой политики рынка | Реализация продукции осуществляется официальным дилером в регионе закупки
В каком ценовом диапазоне для каких объектов присутствует система? Сколько для каких объектов стоит? | Ориентируемся в основном на крупных заказчиков. Внедрение ССОИ возможно только в составе комплексного проекта обеспечения безопасности – удельный вес ССОИ в таких проектах невелик | Разработана конфигурации для различных категорий объектов транспортной безопасности. Стоимость определяется количеством единиц мониторинга | Стоимость зависит не столько от объекта, сколько от задач пользователя/заказчика. Если говорить именно об объектах транспортной инфраструктуры, то как ССОИ система применима и эффективна на средних и крупных объектах | Мы можем оснащать нашими продуктами как большие города, так и маленькие объекты |  |  | Конкурентная цена для крупных и средних объектов | Система эффективна для применения на объектах любых масштабов – от небольшого офиса до вертикально-интегрированной территориально распределенной промышленной структуры – со средними и высокими требованиями к уровню безопасности | Формируется лицензия на основании технического задания, выданного заказчиком. В зависимости от количества оборудования и величины размеров объекта формируется цена | В каком ценовом диапазоне для каких объектов присутствует система – лучше с разбивкой сколько для каких объектов стоит? Стоимости под типовой объект нет, все индивидуально. Стоимость базовой лицензии – от 950 000 руб. на один объект | Здесь невозможно дать однозначный ответ, так как стоимость определяется и масштабом, и функциональностью системы, а эти факторы индивидуальны для каждого объекта. Можно ориентироваться на прайс-лист, приведенный на сайте компании | Стоимость определяется масштабом и функциональностью системы | 1. Стоимость базового комплекта ССОИ «Интеграл» - ДО Вер. 1.2. для 1-ой досмотровой зоны и 1 типа досмотрового оборудования не превышает 250 ттыс.руб.. + 1 АРМ с предустановленным ПО - не более 150 тыс. руб., без учета стоимости пусконаладочных рабо.
Сколько стоят альтернативные решения? | Многие крупные проекты проходят государственную экспертизу, и стоимость аналогичных решений различных вендоров сопоставима |  | Сопоставимый функционал, особенно минимально требуемый (только для соответствия законодательства) будет иметь сопоставимую стоимость (разница в масштабах проектах на уровне погрешности). Уникальный функционал и реализация индивидуальных требований заказчика не представляется возможным сравнить с конкурентами. |  |  | Решение не имеет 100%-ного аналога, поэтому невозможно сравнить стоимость (довольно много кастомизированных модулей) | Сравнимые цены |  | Дороже) обычно на порядок | Сколько стоят альтернативные решения? Примерно аналогично, все зависит от конкретных исходных данных | Многие технологии компании не имеют аналогов на рынке | Для каждого клиента разрабатывается индивидуальное решение | Более 1 млн руб. за ССОИ
Как вы продаете контракты – отдельно система, отдельно обслуживание или сразу вместе с обслуживанием? | Отдельно Лицензии/ПАК, отдельно обслуживание/поддержка при необходимости | Возможна поставка как отдельно системы (программно-аппаратный комплекс, укомплектован сервером любого производителя под потребности заказчика), так и системы с обслуживанием | С точки зрения соответствия законодательства по транспортной безопасности мы поставляем заказчику ССОИ R-Platforma в виде комплекса аппаратно-программных средств. При этом отдельным контрактом может быть предусмотрено внедрение и обслуживание системы | По постановлению правительства № 969 продаются только сертифицированные программно-аппаратные комплексы (ПАКи). По другим направлениям может продаваться отдельно ПО | Контракт может включать или не включать обслуживание – в зависимости от пожеланий заказчика | Коммерческие условия обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком | Возможен и тот и другой вариант | Техподдержка первого уровня входит в стоимость. Проектированием, монтажом и пусконаладкой занимаются наши заказчики – проектные, инсталляционные и сервисные компании или сами конечные пользователи. | Отдельно система, отдельно обслуживание | В каждом случае индивидуально | Обслуживанием системы клиента занимаются наши партнеры – инсталляторы и интеграторы. Мы предоставляем бесплатную техническую поддержку и некоторые платные услуги, перечисленные в соответствующих пунктах этой таблицы. Иными словами, мы продаем систему, платные услуги оказываются отдельно | В соответствии с потребностью заказчика | Отдельно по договору поставки от дилера и отдельный договор на проведение технического обслуживания и текущего ремонта
Какие основные потребности клиента закрывает ваше решение (сокращение затрат на охранный персонал, эффективность системы принятия решений, системы безопаности)? | Обеспечение безопасности, подтвержденное сертификатом ПП 969. Удобный и понятный пользовательский интерфейс. Прозрачность работы служб безопасности, расследование инцидентов. Сводная аналитика по защищенности объектов транспорта, выявление зависимостей, предиктивный анализ | Система сбора и обработки информации на базе программно-аппаратного комплекса «EVA.TS» обеспечивает: • централизованный контроль всех технических средств обеспечения транспортной безопасности при помощи централизованного управления процессом; • контроль действий технической системы и средств обеспечения транспортной безопасности. Возможности системы: • оценка состояния объектов транспортной инфраструктуры; • анализ и управление текущей деятельностью подразделений транспортной безопасности в режиме реального времени; • координация работы подразделений сил обеспечения транспортной безопасности в единой информационной базе |  | Все вопросы по безопасности и эффективному принятию решений на уровне города(ов), предприятия(ий) или небольших объектов | Каждый заказчик приходит к нам за решением собственного набора задач. Это могут быть как коммерческие задачи, так и задачи физической безопасности | Выполнение требований ПП 969 и взаимодействие и обмен информацией с ТС ОТБ по протоколу, утверждённому директором департамента программ развития Минтранса России 18 мая 2017 г. «Протокол взаимодействия технических средств (ТС) обеспечения транспортной безопасности (ОТБ) с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры». Взаимодействие с СС ТМК при обмене (получении и передаче) информации с СС ТМК по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства ТСР/IР. Обмен информацией с СС ТМК с использованием унифицированных протоколов передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML. Оперативность и эффективность принятия решений после получения и обработки сообщений с устройств экстренного вызова и анализа ситуации на объекте с помощью систем видеонаблюдения.. Обеспечение экстренной связи пассажиров и обслуживающего персонала как с работниками специальной дежурной службы объекта транспортной инфраструктуры, так и силами охраны правопорядка. | Сокращение затрат на персонал, повышение эффективности системы принятия решений | Сертифицированная ССОИ удовлетворяет прежде всего потребность соответствовать текущему законодательству. В остальном она ничем не отличается от несертифицированной версии. К их общим характеристикам можно отнести то, что они закрывают следующие потребности: 1. Сокращение затрат на охранный персонал. 2. Повышение достоверности информации за счет многофакторности оценки событий. 3. Повышение скорости и эффективности принятия решений. 4.Снижение негативного влияния человеческого фактора, рисков, связанных с нелояльностью персонала, сговором и пр. 5. Повышение уровня безопасности предприятия в целом, защита от целого ряда рисков. 6. Экономия фонда оплаты труда (за счет использования УРВ) | Основная цель – это повысить эффективность сбора, обработки и передачи информации и помощь в принятии решений ПТБ на объекте, а также для удобства ведения отчетности | Полный контроль над распределенными объектами. Повышение качества и прозрачности управления. Минимизация затрат на оснащение объекта. Снижение расходов и затрат на эксплуатацию и стоимость владения оборудованием и программным обеспечением систем безопасности. Автоматизация процессов обеспечения безопасности, существенное уменьшение вероятности ошибочных действий операторов | Прежде всего – более эффективное обеспечение безопасности, включающее контроль ситуации в реальном времени и реагирование на тревоги, а также расследование происшествий. Кроме того, эффективность системы означает лучшее отношение уровня безопасности к затратам по сравнению с альтернативными решениями | Создания комплексного решения по обеспечению безопасности объекта. Оптимизация финансовых затрат, связанных с обеспечением безопасности объекта | 1. Интеграция досмотрового оборудования на объекте 2. Автоматизация процессов досмотра и сокращение человеческого фактора 3. Сертификация оборудования по схеме №4
Назовите 5 основных возражений клиентов, с которыми имеете дело? Как вы их отрабатываете в переговорах? | ССОИ – как правило, осмысленный выбор клиентов. Возражения в основном возникают в отношении единых регламентов и организационного взаимодействия различных структурных подразделений заказчика, работающих с ССОИ | 1. Зачем на объекте ССОИ? – Повышение защищенности ОТИ и передача данных в СС ТМК. 2. Как заставить работать в мобильном приложении неподготовленных СОТБ? – Наш дружественный интерфейс идеально подходит для этого 3. Как проверить реальность выполнения заданий СОТБ? – Встроенная логика и фотофиксация не позволяет «подделывать» координаты СОТБ и результаты, дополнительные средства (к примеру, RFID метки), помогают лоцировать сотрудников в закрытых помещениях 4. Как поддерживать актуальность реестра оборудования? – Использовать встроенный автодискаверинг. 5. Какой оптимальный пакет функциональности подойдет нам? – Выносим предложение по итогам бесплатного экспресс-анализа предприятия |  | 1. Мы уже работаем с другой организацией, нас все устраивает. – По каким именно продуктам вы работаете с организацией? Давайте сравним с нашим предложением по этим же продуктам. 2. Вы слишком большая организация для нас. Мы вас «не потянем». – Да, мы действительно серьезная организация и давно известны на рынке. Но это не значит, что мы работаем только с крупными фирмами. У нас есть предложения и для небольших фирм. К тому же наши разработки применима для работы как с небольшими объектами, так и с территориально протяженными. 3. Ничего не нужно. Я не хочу вникать. – Давайте я отправлю письмо на вашу почту с подробной информацией о нас, наших продуктах. Когда вам перезвонить, узнать ваше мнение? Когда примерно вы сможете посмотреть? 4. Опоздали. В этом году все оснастили. – Что именно вы оснащали? Вполне вероятно, что не все. Разрешите отправить письмо вам на почту с подробной информацией о наших продуктах. Вас действительно может что-то заинтересовать! Когда можно перезвонить, узнать ваше мнение? |  |  |  | Система на рынке более 20 лет и установлена на тысячах объектов. Значит, возражения отрабатываем неплохо. Наши аргументы из области возможностей, удобств, разумности подхода, тактики и стратегии охраны и т.п. | Возражений пока не встречали. Были предложения по расширению функционала (в части формирования отчетов), которые были оперативно реализованы |  | Главное возражение (и, пожалуй, единственное): дорого. Отработка: функционал системы на 100% зависит от ПО, от его возможностей. Но при этом стоимость ПО редко превышает 5% всего бюджета проекта. Если смотреть комплексную стоимость, то оказывается, что цена ПО не так уж и ощутима. Больше возражений, как правило, не возникает, так как возможности продукта сильно превышают самые смелые запросы | Единственное возражение – достаточно высокая цена. При этом заказчику предлагается комплексное решение, которое снимет все вопросы в обеспечении безопасности объекта. Заказчику объясняется ценность предложенного технического решения. В некоторых случаях наглядно показываются финансово-экономические преимущества решения
На что реагируют клиенты острее – на цену или сложность системы и необходимость ее отдельно осваивать? | Острее всего реагируют на организационные сложности, связанные с внедрением подобных систем | Сфера автоматизации процессов по транспортной безопасности развита слабо, клиент пока сложно приходит к осознанию важности и потребности в применении подобных систем |  | Цена определяется в зависимости от сложности проекта |  |  | Нет общей тенденции. И цена и сложность играют важную роль | Клиенты, которых интересует безопасность, нормально реагируют на адекватную цену и на необходимость изучать и осваивать систему | Как говорилось ранее, вопрос цены обычно не поднимается, т.к. цена не высокая. Трудностей у клиентов и операторов тоже не возникает, т.к. организуются курсы по обучению пользования системой и предоставляется демоверсия. | ННа что реагируют клиенты острее - на цену или сложность системы и необходимость ее отдельно осваивать? Если клиент понимает необходимость построения данной системы, с набором предлагаемых функций, то возражений по цене не возникает. Сложности в обучении и внедрении системы не возникало, система имеет простой интуитивно понятный интерфейс и не требует специальных навыков оператора. | Хотя основное возражение – «дорого», обычно более подробно ознакомившись с функциональностью нашего продукта, клиенты бывают приятно удивлены его стоимостью. В некоторых случаях стоимость системы оказывается ниже предлагаемой конкурентами на порядок | Учитывая, что в системе используется «дружественный» интуитивно понятный пользовательский интерфейс, а также наличие учебного центра и оперативной технической поддержки, соответственно, вопросов по сложности использования системы не возникает | Клиент всегда интересуется ценой ССОИ и перечнем интегрированного оборудования
Дополнительно |  | Система предназначена для сбора и обработки информации с технических средств обеспечения транспортной безопасности (ТС ОТБ) (систем сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи), управления процессами транспортной безопасности (ТБ). Система обеспечивает: • централизованный контроль всех ТС ОТБ; • повышение степени защищенности ОТИ за счет оперативной фиксации события по заданному критерию и автоматизированной оценки степени защищенности ОТИ; • анализ и управление деятельностью подразделений ТБ, в том числе учет и управление техническими средствами и координация работы сил обеспечения ТБ. Функциональность системы: • учет ТС ОТБ и ведение нормативно-справочной информации в централизованной системе; • оперативный режим с отображением консолидированного списка событий, поступающих с ТС ОТБ; • эффективная обработка сообщений с технических средств и хранение сообщений в соответствии с законодательством; • унифицированная процедура обработки входящих сообщений; • обеспечение своевременного реагирования на события, своевременная эскалация в соответствии с регламентами; • сквозной процесс управления инцидентами: начиная с момента фиксации события на оборудовании и заканчивая контролем хода работ по его обработке; • сбор и первичная обработка информации с ТС ОТБ, передача информации в систему сбора результатов технического мониторинга и контроля в соответствии с законодательством; • мобильное рабочее место пользователей с контролем местоположения http://www.transset.ru/products/sistemy-transportnoy-bezopasnosti/